## Sheet1
Da vi har mange kjemikalier med ulike egenskaper, kan det være komplisert å dele inn i grupper for sikker samlagring. Det er derfor utarbeidet en guide for sikker lagring. Denne baserer seg på følgende prinsipper:
* Kjemikalier med like egenskaper kan som regel lagres sammen. Slike egenskaper er f.eks. organisk, uorganisk, syrer, baser, oksiderende og brannfarlige.
* Kjemikalier som gir farlige reaksjoner med hverandre skal lagres adskilt. Med adskilt menes at de ikke skal komme i kontakt med hverandre.
* Brannfarlige kjemikalier skal lagres i brannsikre skap og adskilt fra oksiderende giftige kjemikalier.
* Oksiderende kjemikalier skal lagres på en måte som minimerer risikoen for at de øker brannfaren til brennbare stoffer. Det betyr i praksis adskilt fra brennbare stoffer.
* Giftige og kreftfremkallende/arvestoffskadelige kjemikalier skal oppbevares innelåst. Det skal føres lister over personer som har tilgang til disse kjemikaliene.
* Uvedkommende skal ikke ha tilgang til IBTs kjemikalier. Kjemikaliene deles inn i sikringsnivå lav, middels og høyt. Se nederste rad i tabellen under for forklaring.
* Kjemikalier som er både brannfarlige og giftige oppbevares i brannfarlig skap som er utilgjengelig for uvedkommende
I tabellen nedenfor gis en grov oversikt over lagringsløsninger, type kjemikalier, aktuelle piktogram, sikringsnivå og inkompatible kjemikalier.
NB! NB! NB! Denne tabellen er en forenklet guide og ikke en fasit. Informasjon om sikker lagring av hvert enkelt kjemikalium finnes i sikkerhetsdatabladet. Ta kontakt med romansvarlig eller HMS-koordinator dersom du har spørsmål om lagring,
Lagringsløsning | Type kjemikalier | Sikringsnivå1 | Aktuelle piktogram | Inkompatible kjemikalier – kan ikke samlagres | Kommentar | Eksempler
Brannfarlig skap med avtekk 1, gnistfrie kjøleskap (ATEX) | Brannfarlige kjemikalier og løsemidler | Middels |  | Uorganiske syrer, oksiderende syrer, vann- og luftreaktive stoffer (selvantennende), oksiderende stoffer. Brannfarlig stoff skal oppbevares adskilt fra andre farlige kjemikalier som f.eks. giftige, etsende og radioaktive. | Gnistfrie kjøleskap må ha egnet ATEX-sertifisering for brennbare gasser. Damp fra brannfarlige stoffer kan antennes ved gnist (elektrisk bryter eller termostat) eller høy temperatur. Giftige og/eller kreftfremkallende stoffer som er brannfarlifge settes på brannfarliglokasjon. Brannfarlig stoff skal oppbevares adskilt fra andre farlige kjemikalier som f.eks. giftige, etsende og radioaktive. | Aceton, toulen, metanol (giftig) pyridin, etanol, cyclohexan, naftalen, acetonitril, isopropanol, dietyleter, isopentylacetat,
Brannfarlig skap med avtrekk 2, gnistfrie kjøleskap (ATEX) | Halogenerte løsemidler | Middels |  | Uorganiske syrer, oksiderende syrer, vann- og luftreaktive stoffer (selvantennende), oksiderende stoffer. Brannfarlig stoff skal oppbevares adskilt fra andre farlige kjemikalier som f.eks. giftige, etsende og radioaktive. | Som for "Brannfarlige kjemikalier og løsemidler". Enkelte brannfarlige løsemidler reagerer kraftig med halogenerte løsemidler. Brann kan danne fosgen (svært giftig gass). Giftige brannfarlige, halogenerte stoffer. Brannfarlig stoff skal oppbevares adskilt fra andre farlige kjemikalier som f.eks. giftige, etsende og radioaktive. | dikormetan, Kloroform, karbontetraklorid, 1,2 dikloretan (giftig og kreftfremkallende),
Separat oppbevaring, oksiderende | Oksiderende kjemikalier | Middels |  | Alle brennbare stoffer (organiske løsemidler, organsike stoffer med halogen, organiske syrer og baser, treverk, gasser, etc.), selvantennelde og luftreaktive stoffer etc. | Øker brannintensitet og brennbarhet. Skal ikke oppbevares nær organiske stoffer eller andre brennbare materialer. Oksiderende stoffer kan gjøre at lite brannfarlige stoffer brenner eksplosivt. Hvis disse stoffene er giftige eller kreftfremkallende settes de i separat bakke på lokasjon for giftige kjemikalioer (innelåst). Salpetersyre oppbevares med uorganiske syrer. | Permanganater, perklorater, selendioksid, nitrater, jodater, bromater, ammoniumpersulfat, sølvoksid, dikromat
Syreskap, uorganisk og oksiderende syrer | Uorganiske og/eller oksiderende syrer, sterke syrer og/eller konsetrerte | Middels |  | Brennbare stoffer, organiske syrer og baser, baser, giftige uorganiske stoffer | Kan skape kraftige reaksjoner med baser. Lagres under skulderhøyde. Bakker skal vurderes. Reagerer med metaller, fare for utvikling av hydrogengass. | saltsyre, fosforsyre, svovelsyre, salpetersyre (oksiderende)
Syreskap, organiske syrer | Organiske syrer, sterke og/eller konsentrerte | Middels |  | Uorganiske og oksiderende syrer, uorganiske og organiske baser, oksiderende stoffer, giftige uorganiske stoffer, vann- og luftreaktive stoffer (selvantennende) | Kan skape kraftige reaksjoner, bla. med baser. Lagres under skulderhøyde. Bakker skal vurderes. Reagerer med metaller, fare for utvikling av hydrogengass. | eddiksyre, benzosyre, maursyre, sitronsyre, propionsyre, smørsyre, oksalsyre, melkesyre
Baseskap, uorganisk | Uorganiske baser, sterke og/eller konsentrerte | Middels |  | Halogenerte løsemiddel, syrer (uorganisk, organisk, oksiderende), organiske baser, vann- og luftreaktive stoffer (selvantennende) |  | Hydroksider (NaOH, KOH,..), karbonater (NaCaCO3, CaCo3,...),
Baseskap, organisk | Organiske baser, sterke og/eller konsentrerte | Middels |  | Uorganiske baser, syrer, oksiderende stoffer, giftig uorganiske stoffer | Kan skape kraftige reaksjoner, f.eks. med syrer. Lagres under skulderhøyde. Bakker skal vurderes. | trietylamin, dietaylamin, trietanolamin, trisbase, imidazol, organiske aminer, metylamin,
Giftskap | Kreftfremkallende/arvestoffskaldelige kjemikalier (H340, H350 og 350i) over grenseverdi for merkeplikt/registrering eksponeringsregister samt giftige, meget giftige, eksplosive kjemikalier. | Høy |  | Syrer (uorgansik, organisk, oksiderende), organiske baser, selvantennede og luftreaktive stoffer. Sjekk SDS! | Behov for avtrekk skal vurderes. Det skal logges hvem som har tilgang (adgangskontroll, navnelister for tilgang til nøkkelsafe). | Nitrosoguanidine, p-anisidin, azider, histamin, dikromat, Cobalt(II) nitrate hexahydrate, natriumnitritt (oksiderende)
Åpen lagring på lab, f.eks. åpne hyller på lab | Kjemikalier og løsninger som utgjør mindre fare (ufarlig stoff, lav konsentrasjon, ingen avdamping, liten brannfare, etc.) | Middels |  | Sjekk SDS! | mange av disse stoffene plasseres etter andre egeskaper (syrer, baser, brannfarlig etc.) på sikringsnivå "middels". | kobbersulfat, SDS,
Åpne hyller på lab 2 | Kjemikalier som ikke har farlige egenskaper | Lav | Ikke merkepliktig | Sjekk SDS! |  | Glukose, gjærekstrakt, soyamel, retriksjonsenzymer, nukleinsyrer, natriumklorid
Kun lagring etter avtale | Eksplosive kjemikalier | Høy |  | Kun etter avtale | Kun lagring etter avtale. Kontakt HMS-koordinator. | pikrinsyre
Lagres godt ventilert sted utenfor fare for antennelse. Ikke på loft eller under terreg. Minimum godt ventilert rom. Helst skap som beskytter mot antennelse (må ha lufting). | Lager av uåpnede propan-butan gassbokser, | Middels |  | Lagres separat fra antannelsekilder og brannfarlige væsker, oksiderende, giftige og selvantennednde kjemikalier. Adskilt fra antennelsenskilder. | Liten fare for lekkasje, men må vernes mot brann. Skal ikke lagres under terreng. Gassen er tyngre enn luft. Hvis gass lekker ut under bakkenivå eller på et sted uten skikkelig lufting, vil den samle seg langs gulvet. Da skal det bare en liten gnist til før gassen tar fyr og eksploderer. Brannfarlig gass og brannfarlig væske skal oppbevares hver for seg i egne brannceller. Brannfarlig stoff skal oppbevares adskilt fra andre farlige kjemikalier som f.eks. giftige, etsende og radioaktive. | Gassbrennere til bruk på lab (propan/butan)
Forankringspunkt gassflasker, generelt | Gassflasker, generelt | Middels |  | Lagres separat fra andre kjemikalier, spesielt oksiderende, brannfarlige og selvantennednde samt separat fra varme og antennelsenskilder (gnist etc.). Det er ikke tillatt å lagre flasker med brennbart innhold sammen med andre flasker. Flasker med ulikt innhold bør ikke lagres sammen | Godt ventilert område/rom, gjerne utendørs, i skygge og under tak. Flasker må lagres vertikalt, og det må sikres at de ikke kan tippe. Fulle og tomme flasker skal lagres hver for seg. Det holdes oversikt over hvilke flasker som er bruukt, slik at de eldste brukes førstSikkerhetsskilt i henhold til gjeldende reguleringer må settes opp på lagringsområdet | Nitrogen, ,karbondioksid
Forankringspunkt gassflasker, oksiderende og brannfarlig | Gassflasker, oksiderende og brannfarlige gasser | Middels |  | Se "Gassflasker generelt". Brannfarlig stoff skal oppbevares adskilt fra andre farlige kjemikalier som f.eks. giftige, etsende og radioaktive. | Se "Gassflasker generelt". Brannfarlig og ikke brannfarlig gass skal oppbevares adskilt enten med 5 m fritt rom mellom, eller med ubrennbar avskjerming. Brannfarlig stoff skal oppbevares adskilt fra andre farlige kjemikalier som f.eks. giftige, etsende og radioaktive. | oksygen, hydrogen
Kjemikalieavfall | Diverse | Tilpasset faregrad | Diverse blandinger, mer eller mindre definert | Vurderes for hver blanding | Lagres i dunker med klar beskrivelse av innhold. Kjemikalier som gir farlige reaksjoner eller utvikling av gasser skal ikke blandes.
1Sikringsnivå
Lav risiko: ingen spesiell sikring nødvendig
Middels risiko: Uvedkommende skal ikke ha tilgang. Adgangskontrollert område.
Høy risiko: Uvedkommende skal ikke ha tilgang. God oversikt over hvem som har tilgang. Dette kan være en adgangskontrollert lab med få brukere eller et låst skap innenfor et adgangskontrollert lab. Nøkkel til skap oppbevares i kodesafe.